

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа посёлка Демьянка»**

**Уватского муниципального района**

|  |
| --- |
| мкр. Железнодорожный, стр. 14, п. Демьянка, Уватский район, Тюменская обл., 626194 тел./факс8(345 61)26 -148 e-mail – kojina-irina@mail.ru |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31.01.2019 № 41  На № 330 от 17.12.2018 |  | Главному государственному санитарному врачу по г. Тобольску, Тобольскому, Вагайскому, Уватскому, Ярковскому районам  Е.Г. Примакову |

О выполнении предписания

В ответ на предписание главного государственного санитарного врача по г. Тобольску, Тобольскому, Вагайскому, Уватскому, Ярковскому районам о № 330 от 17.12.2018 по выявленным замечаниям в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа посёлка Демьянка» Уватского муниципального района сообщаем следующее:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Выявленное замечание | Нарушение | Отметка о устранении |
| 1 | На пищеблоке в варочном цехе, на лестнице между этажами обнаружены повреждения плиточного покрытия пола. В классах, коридорах школы отмечены крупные повреждения плинтусов, в классах с линолеумным покрытием пола отмечены повреждения, у туалета на втором этаже порог разрушен. | П. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 | Плитка в варочном цехе и на лестнице между этажами заменена.  Плинтуса заменены на 1 этаже школы. Замена продолжается.  В классах повреждение линолеума отремонтировано.  Порог на втором этаже у туалета разрушен. |
| 2 | Питьевой режим в школе организован в форме стационарных питьевых фонтанчиков, высота струи которых не выше 1-2 см | П.10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 | отрегулировано |
| 3 | В 1б, 2б классах у классных досок отсутствуют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей | П.5.7.СанПин 2.4.2.2821-10 | выполнено |

Директор МАОУ «СОШ п. Демьянка»: И.Н.Кожина